|  | Общество с ограниченной ответственностью «Измерение и Контроль» 196240, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.9, к.3 Тел./факс: +7 (812) 309 56 05 Эл. почта: office@izmerkon.ru http://izmerkon.ru/ |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕРМОМАССОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ СЕРИЙ VA, TM

*- поля, обязательные для заполнения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие*: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  | Место для ввода текста. |  |
| Контактное лицо*: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс*: |  |  | Место для ввода текста. |  |
| Адрес*: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  | Место для ввода текста. |  |
| Опросный лист № |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  | Количество*: |  |  | Место для ввода текста. |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда*: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | % влажности в среде: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| Состав (если смесь): |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | ☐агрессивная |  |  |  |  |  |  |
| Плотность*: данные кг/м3 при Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход*: | Мин |  | данные | Норм | данные |  | Макс |  | данные |  | Выберите элемент | Допустимая потеря давления на расходомере при: |  |  |  |  |
| Шкала*: | Мин |  | данные | Норм | данные |  | Макс |  | данные |  | Выберите элемент |  |  |  |  |  |
| Давление среды*: | Мин |  | данные | Норм | данные |  | Макс |  | данные |  | Выберите элемент |  |  |  |  |  |
| Температура среды*: | Мин |  | данные | Норм | данные |  | Макс |  | данные |  | °С | - ном. расходе |  | данные |  | кгс/см2 |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр трубопровода*: данные мм. |  |  |  |  |  | Толщина стенки: данные мм. |  |  |  |  |  |  | Материал *: Место для ввода текста. |  |  |  |
| Стандарт фланцев: Выберите элемент. |  |  |  |  |  | Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение расходомера*: ☐ фланцевый; ☐ резьбовой; ☐ погружной резьбовой; ☐ погружной фланцевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от данные до данные °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое подключение: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желательный монтаж преобразователя и сенсора: ☐ интегральный; ☐ удаленный с кабелем данные метров (макс. 100 метров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖК-индикатор: ☐ Специальная очистка: Выберите элемент. Класс точности: ☐ ±1,5%; ☐ Высокоточная калибровка ±1% Двунаправленное измерение: ☐ Опции измерения давления: Выберите элемент. Питание: ☐ 24В; ☐ 220В; ☐ PoE (питание через Ethernet) Поверка СИ: ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ответные фланцы; ☐ ответные фланцы с коническими переходами ☐ комплект арматуры для монтажа; |  |  |  |  |  |  |  | ☐ блок питания; ☐ кабель сигнальный/питания данные метров; ☐ защитная арматура; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стм3/ч – при стандартных условиях (20°С и 101325 Па)

Нм3/ч – при нормальных условиях (0°С и 101325 Па)